Tabla 1: SAH: Sistema Activo de Humidificación con y sin circuito calefaccionado: Gas Medicinal: aire comprimido. Frasco Humidificador. Gas Medicinal: oxígeno gaseoso.

| VARIABLES MEDIDAS Y CALCULADAS | SAH sin circuito calefaccionado | SAH con circuito calefaccionado | Frasco Humidificador |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Humedad Relativa Ambiente: HR A | X | X | X |
| 2. Temperatura Ambiente: Tº A | X | X | X |
| 3. Temperatura del agua sin flujo: Tº AGUAs/flujo | X | X | X |
| 4. Temperatura del agua con flujo: Tº AGUAc/flujo | X | X | X |
| 5. Flujo de Gas a la entrada del dispositivo humidificador: FGedh | X | X |  |
| 6. Flujo de Gas a la salida del dispositivo humidificador: FGsdh | X | X |  |
| 7. Flujo de Gas proximal paciente: FGpp | X | X |  |
| 8. Humedad Relativa del Gas a la salida del dispositivo humidificador: HRGsdh | X | X | X |
| 9. Temperatura del Gas a la salida del dispositivo humidificador: TºGsdh | X | X | X |
| 10. Humedad Absoluta del Gas a la salida del dispositivo humidificador: HAGsdh | X | X | X |
| 11. Humedad Relativa del Gas proximal al paciente: HRGpp | X | X | X |
| 12. Temperatura del Gas proximal al paciente: TºGpp | X | X | X |
| 13. Humedad Absoluta del Gas proximal al paciente: HAGpp | X | X | X |
| 14. Humedad Relativa del Gas sin humidificación: HRGs/hum | X | X | X |
| 15. Temperatura del Gas sin humidificación: TºGs/hum | X | X | X |
| 16. Humedad Absoluta del Gas sin humidificación: HAGs/hum | X | X | X |
| 17. Presencia de condensación proximal al paciente: CONDpp | X | X | X |