|  | TEMPERATURA (ºC) | HUMEDAD RELATIVA (%) | HUMEDAD ABSOLUTA (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flujo O2 | 100 ml | 200 ml | 300 ml | 100 ml | 200 ml | 300 ml | 100 ml | 200 ml | 300 ml |
| 1 lpm | 24,76 (±1,31) | 23,95 (±0,58) | 23,92 (±0,69) | 57,01 (±4,93) | 72,56 (±7,15) | 74,02 (±6,53) | 12,91 (±0,4) | 15,49 (±1,62) | 16,02 (±1,86) |
| 2 lpm | 22,03 (±0,48) | 23,43 (±0,47) | 23,49 (±0,7) | 63,84 (±7,8) | 68,91 (±8,94) | 70,97 (±10,73) | 12,47 (±1,8) | 14,29 (±1,77) | 14,96 (±2) |
| 3 lpm | 24,38 (±0,83) | 24,05 (±0,51) | 24,17 (±0,51) | 55,12 (±2,02) | 66,83 (±11,72) | 69,89 (±10,66) | 12,17 (±0,4) | 14,59 (±2,52) | 15,35 (±2,28) |
| 4 lpm | 24,03 (±0,42) | 24,12 (±0,58) | 24,06 (±0,42) | 58,99 (±7,51) | 64,09 (±9,2) | 69,38 (±10,84) | 12,88 (±1,61) | 14,17 (±1,93) | 15,12 (±1,91) |
| 5 lpm | 23,87 (±0,41) | 24,09 (±0,62) | 24,02 (±0,59) | 59,3 (±10,58) | 63,21 (±9,92) | 67,34 (±10,92) | 12,82 (±2,32) | 13,81 (±2,14) | 14,85 (±2,77) |
| 6 lpm | 23,86 (±0,32) | 24,02 (±0,28) | 24,22 (±0,3) | 56,3 (±8,78) | 60,27 (±24,02) | 64,07 (±7,98) | 12,16 (±1,93) | 13,01 (±2,09) | 13,98 (±1,69) |
| 7 lpm | 23,73 (±0,47) | 23,63 (±0,36) | 23,54 (±0,41) | 54,69 (±8,25) | 57,39 (±4,65) | 61,38 (±5,81) | 11,89 (±1,78) | 12,92 (±3,35) | 13,45 (±1,54) |
| 8 lpm | 23,53 (±0,54) | 23,28 (±0,23) | 23,34 (±0,25) | 50,11 (±1,97) | 57,79 (±6,99) | 59,31 (±8,2) | 10,58 (±0,51) | 12,02 (±1,72) | 12,41 (±1,96) |
| 9 lpm | 23,41 (±0,46) | 22,78 (±1,44) | 23,11 (±0,52) | 53,45 (±6,75) | 58,96 (±11,71) | 60,13 (±14,03) | 11,27 (±1,3) | 12,96 (±2,98) | 12,73 (±3,63) |
| 10 lpm | 23,2 (±0,55) | 22,65 (±0,38) | 22,48 (±0,51) | 50,21 (±7,76) | 57,09 (±7,77) | 58,97 (±6,94) | 10,35 (±1,57) | 12,04 (±1,92) | 11,91 (±1,44) |
| 11 lpm | 22,46 (±0,55) | 22,8 (±0,64) | 22,81 (±0,57) | 50,71 (±8,99) | 57,53 (±10,09) | 60,50 (±13,69) | 10,07 (±1,96) | 11,90 (±2,8) | 12,34 (±3,3) |
| 12 lpm | 22,95 (±1,39) | 22,24 (±0,23) | 22,25 (±0,35) | 49,73 (±6,64) | 61,81 (±8,07) | 63,18 (±7,9) | 10,18 (±2,26) | 12,14 (±1,84) | 12,4 (±1,63) |
| 13 lpm | 22,59 (±0,77) | 23,66 (±0,79) | 23,84 (±0,81) | 50,7 (±6,02) | 59,02 (±11,41) | 62,01 (±8,67) | 9,98 (±1,03) | 12,57 (±2,18) | 13,29 (±1,57) |
| 14 lpm | 21,75 (±0,63) | 22,87 (±0,87) | 22,73 (±0,86) | 50,06 (±6,48) | 57,16 (±12,13) | 64,91 (±11,47) | 9,67 (±1,54) | 11,71 (±3,31) | 13,26 (±3,05) |
| 15 lpm | 23,11 (±0,75) | 22,57 (±0,63) | 22,29 (±0,74) | 48,09 (±5,74) | 52,81 (±10,16) | 64,43 (±8,04) | 9,86 (±1,18) | 10,67 (±2,15) | 12,95 (±1,79) |