|  | SAH sin circuito calefaccionado | SAH con circuito calefaccionado | Frasco Humidificador |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Nivel I | Nivel II | Nivel III |  |
| HA (mg/l) | 17,3 (±3,91) | 29,4 (±3,38) | 35,05 (±2,58) | 22,4 (±3,42) | 31,7 (±2,99) | 33,5 (±2,17) | 12,62 (±2,54) |
| Tº (ºC) | 28,6 (±0,63) | 30,2 (±1,01) | 32,7 (±1,2) | 29,6 (±0,43) | 30,9 (±0,67) | 31,7 (±1,01) | 23,3 (±0,72) |
| HR (%) | 77.8 (±4.46) | 97.6 (±2.41) | 99.86 (±0.1) | 72.22 (3.74) | 98.7 (±1.18) | 99.9 (±0) | 59.86 (±8.47) |