Tabla 1

| ÁREAS | Número de Glucómetros |
| --- | --- |
| CENTRAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICA | 3 |
| TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 3 |
| UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS | 4 |
| CENTRAL DE EMERGENCIAS DE ADULTOS | 6 |
| TERAPIA INTERMEDIA | 6 |
| UNIDAD CORONARIA | 13 |
| TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS | 15 |

Tabla 2

| Control de Calidad |  | Cantidad de glucómetros recambiados por mes | Cantidad de glucómetros recambiados (total) |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación diaria |  | 9/50 | 150 |
| Evaluación mensual | Precisión | 5,3/50 | 91 |
|  | Exactitud | 1,65/50 | 28 |
| Análisis de muestras paralelas |  | 1,35/50 | 23 |
| Recambio total |  |  | 292 |